# CAPA

1 - OBJETIVO

O objetivo destes procedimentos operacionais visa mitigar e prever possíveis problemas   durante o turno da madrugada e ou turnos seguintes.

atuando como medida de prevenção e proporcionando possíveis ações para corrigir problemas previamente detectados.

# Guia 4

PROCEDIMENTOS MADRUGADA

1 - ORIENTAÇÕES.

Uma vistoria dos equipamentos deve ser realizada no início de cada turno, antes de iniciar as atividades, começando pelo subsolo e subindo para as áreas superiores.

Pontos iniciais a partir do subsolo:

1.1 A partir do subsolo, verificar periodicamente se a bomba de água não está acionada a seco (sem água), o que ocasionaria o funcionamento forçado da mesma.

2 - Dando sequência, passamos pela checagem dos quadros de energia de entrada e dos comandos dos painéis dos geradores.

2.1- Checagem dos nobreaks corporativos e da área técnica.

3 - Checagem das temperaturas do nobreak do subsolo e da área técnica do subsolo andar superior.

3.1- Atenção ao detalhe da cor da sílica, responsável por tirar a umidade da linha, bem como à leitura do PSI.

3.2 - Atenção também ao estado dos “GPS” do subsolo.

4- Na CTRS, é importante a monitoração dos sinais de retorno das emissoras com o devido recurso de closed caption.

5- Checagem de áudio de retorno das emissoras e dos moduladores backup.

6- Checagem dos geradores pelo software.

7- Checagem dos transmissores das emissoras e de nossa área de cobertura.

8 - Atenção ao monitor das portadoras das emissoras (Promax).

9- Checagem dos softwares de alarme no celular e monitoramento de Avaré.

10- Checar e, se necessário, tirar listagem de chamadas para o mestre e ingestar as mesmas.

11- Verificar se existem programas enviados para serem checados e ingestados.

12- Gravar os jornais da Globo e o Hora 1.

14- Baixar o EPG na madrugada.

15- Verifique se os telefones das híbridas e pontos estão em carregamento.

16- Cadastrar ocorrências, caso existam.

17- Enviar o RDA do turno devidamente preenchido.